PEMBAGIAN BEBAN SECARA EKONOMIS PEMBANGKIT-PEMBANGKIT LISTRIK UNIT TERMAL MENGGUNAKAN KOMBINASI METODE PEMROGRAMAN DINAMIS DAN PENYELESAIAN SECARA ANALITIS

Oleh:

Abdul Rajab, Andi Faharuddin

Nomor Kontrak : 023/SP2H/PP/DP2M/III/2007

ABSTRAK

Makalah ini memaparkan metode pembagian beban secara ekonomis di antara pembangkit-pembangkit listrik unit termal menggunakan kombinasi metode Pemrograman Dinamis dan metode Penyelesaian secara Analitis (selanjutnya disebut metode Kombinasi Dinamis-Analitis). Metode Pemrograman Dinamis untuk menyelesaikan persoalan dispatch ekonomi, hasil dimodifikasi Adrianti, dkk[3], dikombinasikan dengan metode Penyelesaian Secara Analitis[1] untuk memperbaiki akurasi selesaian.Pergeseran kuota pembangkitan diantara unit-unit pembangkit, seperti ditunjukkan oleh unit nomor 7, nomor 8 dan nomor 11, yang mengabaikan faktor DELTA, menunjukkan bahwa metode Kombinasi Dinamis-Analitis, terbukti memperbaiki akurasi perhitungan. Sebagai konsekuensinya, biaya total pembangkitanpun dapat direduksi secara cukup signifikan.